Унифицированная форма N  КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма |  |  |  |  |  |  | По ОКУД | 0322005 |  |  |
|  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | Номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |
|  |  |  |  |  |  | с | по |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 2 100 000,00 | руб. |
| --- | --- | --- |

| номер | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п п/ см | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | единич | всего |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-013-2 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 |  | 1,309 1000 м3 | 3640,45 76,24 |  |  | 3557,85 646,22 | 6,36 |  | 4 765,36 | 99,80 |  | 4 657,23 845,90 | 8,33 | 8 40,9 | 10,47 53,54 |  |
| 2 | ТЕР01-01-111-2 |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2 |  | 0,77 1000 м2 | 1345,47 1345,47 |  |  | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 1 036,01 | 1 036,01 |  | 0,00 0,00 | 0,00 | 129 0 | 99,33 0 |  |
| 3 | ТЕР01-02-005-1 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  | 3 100 м3 уплотненного грунта | 322,99 146,37 |  |  | 176,62 36,84 | 0,00 |  | 968,97 | 439,11 |  | 529,86 110,52 | 0,00 | 12,53 3,04 | 37,59 9,12 |  |
| 4 | ТСЦП 2.8-020-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 20 км, класс грузов 1 |  | 1570 1 т | 28,63 |  |  |  | 28,63 |  | 44 949,10 |  |  |  | 44 949,10 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-003-01 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  | 0,168 1000 м2 | 2657,76 473,35 |  |  | 2161,73 404,84 | 22,68 |  | 446,50 | 79,52 |  | 363,17 68,01 | 3,81 | 46,18 26,74 | 7,76 4,49 |  |
|  | (408-9181-001П) |  | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава |  | 25,2 м3 | (479,14) |  |  |  | (479,14) |  | (12 074,33) |  |  |  | (12 074,33) |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 165,94 | 1 654,44 |  | 5 550,26 1 024,43 | 44 961,24 |  | 155,15 67,15 |  |
| В т.ч. основные материалы в бц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 949,10 |  |  |  | 44 949,10 |  |  |  |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 074,33 |  |  |  | 12 074,33 |  |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах С учетом индексов: {ЦиСН 06/13 Табл. 1.2. п. 01 Земляные работы} k=13,165 на зарплату k=9,151 на эксплуатацию машин k=13,165 на зарплату механизаторов k=5,463 на материалы k=5,463 на основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 268,71 | 21 780,70 |  | 50 790,43 13 486,62 | 257 697,58 |  | 155,15 67,15 |  |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 631,26 |  |  |  | 257 631,26 |  |  |  |
| Накладные расходы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 343,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 612,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 806,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 418,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные конструкции монолитные (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР-06-01-001-24 |  | Устройство бетонной подготовки с помощью автобетононасоса |  | 0,19 100 м3 | 2684,90 299,58 |  |  | 794,60 98,71 | 1590,72 |  | 510,13 | 56,92 |  | 150,97 18,75 | 302,24 | 29,72 5,82 | 5,65 1,11 |  |
|  | (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  | 19,38 м3 | (2542,37) |  |  |  | (2542,37) |  | (49 271,13) |  |  |  | (49 271,13) |  |  |  |
| 7 | ТЕР06-01-001-16 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  | 0,84 100 м3 | 5913,74 2324,49 |  |  | 2881,59 447,60 | 707,66 |  | 4 967,54 | 1 952,57 |  | 2 420,54 375,98 | 594,43 | 220,66 28,78 | 185,35 24,18 |  |
|  | (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  | 85,26 м3 | (2542,37) |  |  |  | (2542,37) |  | (216 762,47) |  |  |  | (216 762,47) |  |  |  |
|  | (204-9038) |  | Арматура 10мм |  | 7 т | (25423,73) |  |  |  | (25423,73) |  | (177 966,11) |  |  |  | (177 966,11) |  |  |  |
| 8 | ТЕР-06-01-001-35 |  | Устройство железобетонного основания под ФБС |  | 0,31 100 м3 | 7085,18 2058,05 |  |  | 2188,98 109,84 | 2838,15 |  | 2 196,41 | 638,00 |  | 678,58 34,05 | 879,83 | 176,46 6,93 | 54,7 2,15 |  |
|  | (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  | 31,465 м3 | (2542,37) |  |  |  | (2542,37) |  | (79 995,67) |  |  |  | (79 995,67) |  |  |  |
|  | (204-9038) |  | Арматура 10мм |  | 2,6 т | (25423,73) |  |  |  | (25423,73) |  | (66 101,70) |  |  |  | (66 101,70) |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-002-1 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  | 130 1 м3 | 149,92 23,41 |  |  | 17,59 3,69 | 108,92 |  | 19 489,60 | 3 043,30 |  | 2 286,70 479,70 | 14 159,60 | 2,3 0,3 | 299 39 |  |
| 10 | ТЕР27-04-016-4 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) |  | 0,54 1000 м2 | 808,07 298,58 |  |  | 508,37 73,13 | 1,12 |  | 436,35 | 161,23 |  | 274,52 39,49 | 0,60 | 30,75 4,71 | 16,61 2,54 |  |
|  | (888-0016-005) |  | Геотекстиль |  | 540 м2 | (15,00) |  |  |  | (15,00) |  | (8 100,00) |  |  |  | (8 100,00) |  |  |  |
| 11 | ТЕР26-01-039-1 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  | 54 1 м3 | 164,48 120,29 |  |  | 44,19 6,90 | 0,00 |  | 8 881,92 | 6 495,66 |  | 2 386,26 372,60 | 0,00 | 10,58 0,6 | 571,32 32,4 |  |
|  | (104-0103-002) |  | Плиты пенопластовые |  | 55,08 м3 | (0,00) |  |  |  | (0,00) |  | (0,00) |  |  |  | (0,00) |  |  |  |
| 12 | ТЕР06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 0,945 1 т | 446,78 138,26 |  |  | 33,28 5,06 | 275,24 |  | 422,21 | 130,66 |  | 31,45 4,78 | 260,10 | 12,64 0,38 | 11,94 0,36 |  |
|  | (204-9001) |  | Сетка арматурная 4 мм, ячейка 100х100 мм |  | 540 м2 | (59,32) |  |  |  | (59,32) |  | (32 032,80) |  |  |  | (32 032,80) |  |  |  |
| 13 | ТЕР-06-01-001-24 |  | Устройство бетонной подготовки с помощью автобетононасоса |  | 0,81 100 м3 | 2684,90 299,58 |  |  | 794,60 98,71 | 1590,72 |  | 2 174,77 | 242,66 |  | 643,63 79,96 | 1 288,48 | 29,72 5,82 | 24,07 4,71 |  |
|  | (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  | 82,62 м3 | (2542,37) |  |  |  | (2542,37) |  | (210 050,61) |  |  |  | (210 050,61) |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 078,93 | 12 721,00 |  | 8 872,65 1 405,31 | 17 485,28 |  | 1168,65 106,45 |  |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 280,49 |  |  |  | 840 280,49 |  |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах С учетом индексов: {ЦиСН 06/13 Табл. 1.2. п. 04 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции} k=13,165 на зарплату k=8,785 на эксплуатацию машин k=13,165 на зарплату механизаторов k=5,452 на материалы k=5,452 на основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181 028,42 | 167 471,95 |  | 77 946,23 18 500,91 | 935 610,24 |  | 1168,65 106,45 |  |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 280,49 |  |  |  | 840 280,49 |  |  |  |
| Накладные расходы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 165,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 351 193,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 667,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 242,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 511 297,13 | 189 252,65 |  | 128 736,66 31 987,53 | 1 193 307,82 |  | 1323,8 173,6 |  |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 911,75 |  |  |  | 1 097 911,75 |  |  |  |
| Наименование затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент |  |  | Процент |  |  | Сумма в руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 779 661,02 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 320 338,98 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 000,00 |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  | / / |  |  |
| Принял |  |  |  |  | / / |  |  |