Коэффициенты  перевода литров в тонны:

Бензин АИ-76 кол-во литров х 0,715 : 1000 = тонны

# АИ- 92 кол-во литров х 0,735 : 1000 = тонны

АИ-93, АИ-95 кол-во литров х 0,75 : 1000 = тонны

АИ-98 кол-во литров х 0,765 : 1000 = тонны

Дизельное топливо кол-во литров х 0,84 : 1000 = тонны

# Сжиженный газ х 0,583 : 1000 = тонны