{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["TDSheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TDSheet","index":0,"n_rows":266,"n_cols":17,"rows_kept":266,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,10,9,10],[8,11,9,12],[0,0,0,14],[1,0,1,14],[3,1,3,14],[5,1,5,14],[7,0,7,2],[7,3,7,6],[7,7,7,10],[7,11,7,15],[8,13,9,15],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[10,7,10,9],[11,0,11,2],[11,7,11,9],[8,0,8,2],[8,3,9,3],[8,4,9,6],[8,7,9,9],[12,0,12,2],[12,7,12,9],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[38,0,38,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[43,0,43,2],[44,0,44,2],[45,0,45,2],[46,0,46,2],[47,0,47,2],[48,0,48,2],[49,0,49,2],[50,0,50,2],[51,0,51,2],[52,0,52,2],[53,0,53,2],[54,0,54,2],[55,0,55,2],[56,0,56,2],[57,0,57,2],[58,0,58,2],[59,0,59,2],[60,0,60,2],[61,0,61,2],[62,0,62,2],[63,0,63,2],[64,0,64,2],[65,0,65,2],[66,0,66,2],[67,0,67,2],[68,0,68,2],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[71,0,71,2],[72,0,72,2],[73,0,73,2],[74,0,74,2],[75,0,75,2],[76,0,76,2],[77,0,77,2],[78,0,78,2],[79,0,79,2],[80,0,80,2],[81,0,81,2],[82,0,82,2],[83,0,83,2],[84,0,84,2],[85,0,85,2],[86,0,86,2],[87,0,87,2],[88,0,88,2],[89,0,89,2],[90,0,90,2],[91,0,91,2],[92,0,92,2],[93,0,93,2],[94,0,94,2],[95,0,95,2],[96,0,96,2],[97,0,97,2],[98,0,98,2],[99,0,99,2],[100,0,100,2],[101,0,101,2],[102,0,102,2],[103,0,103,2],[104,0,104,2],[105,0,105,2],[106,0,106,2],[107,0,107,2],[108,0,108,2],[109,0,109,2],[110,0,110,2],[111,0,111,2],[112,0,112,2],[113,0,113,2],[114,0,114,2],[115,0,115,2],[116,0,116,2],[117,0,117,2],[118,0,118,2],[119,0,119,2],[120,0,120,2],[121,0,121,2],[122,0,122,2],[123,0,123,2],[124,0,124,2],[125,0,125,2],[126,0,126,2],[127,0,127,2],[128,0,128,2],[129,0,129,2],[130,0,130,2],[131,0,131,2],[132,0,132,2],[133,0,133,2],[134,0,134,2],[135,0,135,2],[136,0,136,2],[137,0,137,2],[138,0,138,2],[139,0,139,2],[140,0,140,2],[141,0,141,2],[142,0,142,2],[143,0,143,2],[144,0,144,2],[145,0,145,2],[146,0,146,2],[147,0,147,2],[148,0,148,2],[149,0,149,2],[150,0,150,2],[151,0,151,2],[152,0,152,2],[153,0,153,2],[154,0,154,2],[155,0,155,2],[156,0,156,2],[157,0,157,2],[158,0,158,2],[159,0,159,2],[160,0,160,2],[161,0,161,2],[162,0,162,2],[163,0,163,2],[164,0,164,2],[165,0,165,2],[166,0,166,2],[167,0,167,2],[168,0,168,2],[169,0,169,2],[170,0,170,2],[171,0,171,2],[172,0,172,2],[173,0,173,2],[174,0,174,2],[175,0,175,2],[176,0,176,2],[177,0,177,2],[178,0,178,2],[179,0,179,2],[180,0,180,2],[181,0,181,2],[182,0,182,2],[183,0,183,2],[184,0,184,2],[185,0,185,2],[186,0,186,2],[187,0,187,2],[188,0,188,2],[189,0,189,2],[190,0,190,2],[191,0,191,2],[192,0,192,2],[193,0,193,2],[194,0,194,2],[195,0,195,2],[196,0,196,2],[197,0,197,2],[198,0,198,2],[199,0,199,2],[200,0,200,2],[201,0,201,2],[202,0,202,2],[203,0,203,2],[204,0,204,2],[205,0,205,2],[206,0,206,2],[207,0,207,2],[208,0,208,2],[209,0,209,2],[210,0,210,2],[211,0,211,2],[212,0,212,2],[213,0,213,2],[214,0,214,2],[215,0,215,2],[216,0,216,2],[217,0,217,2],[218,0,218,2],[219,0,219,2],[220,0,220,2],[221,0,221,2],[222,0,222,2],[223,0,223,2],[224,0,224,2],[225,0,225,2],[226,0,226,2],[227,0,227,2],[228,0,228,2],[229,0,229,2],[230,0,230,2],[231,0,231,2],[232,0,232,2],[233,0,233,2],[234,0,234,2],[235,0,235,2],[236,0,236,2],[237,0,237,2],[238,0,238,2],[239,0,239,2],[240,0,240,2],[241,0,241,2],[242,0,242,2],[243,0,243,2],[244,0,244,2],[245,0,245,2],[246,0,246,2],[247,0,247,2],[248,0,248,2],[249,0,249,2],[250,0,250,2],[251,0,251,2],[252,0,252,2],[253,0,253,2],[253,7,253,9],[256,2,256,4],[256,9,256,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2017 г."]
[]
["Выводимые данные:","НУ (данные налогового учета)"]
[]
["Единица измерения:","рубль (код по ОКЕИ 383)"]
[]
["Счет"]
["Номенклатурные группы",null,null,"ОКВЭД","КЛАСС",null,null,"Тариф, %",null,null,"Доход","Сумма по классам",null,"Сумма по ОКВЭДам"]
["Номенклатура",{"$nulls":15},"ОКВЭД"]
["90.01.1",{"$nulls":9},16849650.22]
[{"$nulls":12},16849650.22,null,null,16849650.220000003]
[{"$nulls":11},"класс"]
["Основная номенклатурная группа",null,null,"46.90",null,null,1,null,null,0.2,4292205.09]
["DIN-рейка 300мм",{"$nulls":9},17.8]
["DY200-NXXBD4-2N/HT/VR Вихревой расходомер 200 мм (8 дюймов) + DYA-JD2/A/SB/VR Вторичный преобразоват",{"$nulls":9},610000]
["Автоматический выключатель HiBD63-S1 PMCS0000C 00002 1 полюс, 2А, ток к.з. 4.5kА, хар-ка С",{"$nulls":9},140]
["Базовые модули AL2-24MR-D",{"$nulls":9},19530]
["Блок клапанный БК-С30/02/Р5/ДР/М20М/Т",{"$nulls":9},14550]
["Блок клапанный БК-С30/02/Р5/ДФ/М20М/Т",{"$nulls":9},42750]
["Блок клапанный Элемер-БК-С30 02/Р5/ДР/М20М/Т",{"$nulls":9},13610.83]
["Блок микропроцессорный БМР3-121-01-22",{"$nulls":9},454500]
["Бобышка ЮНКЖ 034.1-М20*1,5-Ст20-32-60",{"$nulls":9},13798.57]
["Болт шестигранный М8*60",{"$nulls":9},1760.02]
["БРОЕН AVM321 SK001 Электропривод 24 V AC аналоговый (вх.2-10V  вых.2-10V) для регулирующих клапанов ",{"$nulls":9},123507]
["БРОЕН M2F-025 регулирующий клапан чугунный ф/ф DN 025 PN 16 Tmax=300C Kv=7,5",{"$nulls":9},51560]
["БРОЕН M2F-050 регулирующий клапан чугунный ф/ф DN 050 PN 16 Tmax=300C Kv=30",{"$nulls":9},41441]
["БТ-52.211 (0...350С)G1/2.64.1,5 ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-52 корпус - хромированная сталь",{"$nulls":9},1408.02]
["БТ-52.211 (0...450С)G1/2.100.1,5 ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-52 корпус - хромированная стал",{"$nulls":9},1520.66]
["БТ-52.211 (0...450С)G1/2.250.1,5 ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-52 корпус - хромированная стал",{"$nulls":9},3764.1]
["БТ-52.211 (0...60С)G1/2.100.1,5 ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-52 корпус - хромированная сталь",{"$nulls":9},12165.27]
["Вентилятор 70м3/ч, 230B, RAL7035",{"$nulls":9},3975]
["Винт М6х10 с крестообразным шлицем",{"$nulls":9},4055.09]
["Витая пара U/UTP категория 5е 4 пары 24 AWG solid (305м) PVC серый",{"$nulls":9},4418.36]
["Возбудитель ВСГ-80-3000У3 мощностью 80кВт, напряжжением 250 В, номинальный ток 320А",{"$nulls":9},580000]
["Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию",{"$nulls":9},3473.11]
["Гайка М8 белая",{"$nulls":9},375.47]
["Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию",{"$nulls":9},563.21]
["Гайка самоконтрящаяся М8",{"$nulls":9},375.47]
["Гильза для термометра БТ-хх.211 L=250мм, d=10, М20*1,5, нержавеющая сталь",{"$nulls":9},1436.18]
["Гильза для термометра хх.211 L=100мм, d=10, М20*1,5, нержавеющая сталь",{"$nulls":9},5744.71]
["Гильза для термометра хх.211 L=64мм, d=10, М20*1,5, нержавеющая сталь",{"$nulls":9},614.83]
["Гильза защитная ГЗ.25.1.1.160",{"$nulls":9},1150]
["Гильза защитная ЮНКЖ 015-20.В.160-C10-10-250",{"$nulls":9},2658.34]
["Гильза защитная ЮНКЖ 015-20.В.160-C10-10-64",{"$nulls":9},4980]
["Датчик виброскорости с токовым выходом ДВСТ-2-20-12-К",{"$nulls":9},281603.37]
["Датчик давления CER-1 010-G-X106-4-A (0...10 бар, 4...20 мА, -25...+100 С), 0,5%, М20*1,5; корпус",{"$nulls":9},9800]
["Датчик ДВТ10*70*12",{"$nulls":9},96496.09]
["Датчик кондуктометрический ДС.ПВТ.М20*1,5",{"$nulls":9},3210.14]
["Датчик проводимости (0,1 20000 мкСм/см) с кабелем 5 м",{"$nulls":9},20710]
["Датчик температуры КХТА 01.07-010-к1-И-С10-10-160/250 Внимание! Датчик без нормирующего преобразоват",{"$nulls":9},7171.5]
["Зажим наборный 3Н24-4П25 В/В УЗ Тип 1",{"$nulls":9},795]
["Зажим наборный 3Н27-4Д-2Д/2Д",{"$nulls":9},180]
["Замок - защёлка для металлического бокса (YZK20-00)",{"$nulls":9},360]
["Измеритель - регулятор температуры двухканальный 2ТРМ1-Д.У.РР",{"$nulls":9},3953]
["Измеритель ПИД-регуляторТРМ10-Щ1.У.ИР",{"$nulls":9},14700]
["Измерительный преобразователь МЕТРАН-100 ДД -1420-МП1",{"$nulls":9},69720]
["Измерительный преобразователь МЕТРАН-100ДД -1422-Ех-02-МП1-t10-24",{"$nulls":9},37000]
["Измерительный преобразователь МЕТРАН-100ДД -1430-02-МП1-t10-050-4-20мА 16кПа с вент.бл.",{"$nulls":9},23500]
["Измерительный преобразователь МЕТРАН-100ДД -Ех-1420-02-МП1-t8-05-2,5кПа 4-20мА",{"$nulls":9},23500]
["Измерительный трансформатор тока типа ТОЛ-СЭЩ -10 напряжением 10 кВ на ток 1500/5 А с 3 обмотками",{"$nulls":9},113625]
["Источники питания UNO-PS/1AC/24DC/30W",{"$nulls":9},6700]
["Источники питания UNO-PS/1AC/64DC/60W - 2902992",{"$nulls":9},2300]
["Кабель датчика проводимости К602.10",{"$nulls":9},6600]
["Кабель МКЭШ 5*0,75 ТРТС (Альфакабель)",{"$nulls":9},3395]
["Кабель-канал 40*16мм",{"$nulls":9},403.63]
["Кабельный канал CD 25*25 мм",{"$nulls":9},90]
["Кабельный канал CD 40*60 мм",{"$nulls":9},2300]
["Клапан игольчатый S004.16.050 М20*1,5 внутр. - М20*1,5 нар. латунь до 200С, 250 бар",{"$nulls":9},30945.81]
["Компаратор К22 В*10*12*Ш",{"$nulls":9},35200.42]
["Консоль с опорой ML 100 мм",{"$nulls":9},14174.04]
["Консоль с опорой ML 200 мм",{"$nulls":9},3304.15]
["Контроллер SMH 2G-4222-01-2",{"$nulls":9},11864.41]
["Коробка преобразователей КП13",{"$nulls":9},31915.05]
["Кран шаровый трехходовый с краном Маевского 11б27п(м)1 Ру16 Ду15 G1/2*M20*1.5",{"$nulls":9},657.07]
["Крышка RRD  на переходник правосторонний 100/50мм цинк-ламельная",{"$nulls":9},4325.73]
["Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением",{"$nulls":9},3548.2]
["Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением",{"$nulls":9},13516.96]
["Крышка на ответвитель DPT T-образный 50 мм горизонтальный",{"$nulls":9},5350.46]
["Крышка на угол CD-90 100мм вертикальный внешний 90 градусов",{"$nulls":9},591.37]
["Крышка на угол CD-90 50 мм вертикальный внешний 90 градусов",{"$nulls":9},1257.83]
["Крышка на угол CS-90 вертикальный внутренний основание 100мм",{"$nulls":9},508.76]
["Крышка на угол CS-90 вертикальный внутренний основание 50мм",{"$nulls":9},1065.4]
["Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 100 мм",{"$nulls":9},662.71]
["Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 50 мм",{"$nulls":9},2496.88]
["Лампа сигнальная LTD-5101J, цв. Красный, диам.100мм, светодиодная с сиреной = 24В",{"$nulls":9},1310]
["Лента М21-375-499, 9,53мм/4,87м, нейлон, черный на белом",{"$nulls":9},12820]
["Лента М21-500-595-WT, 12,7мм/6,4м, винил, черный на белом",{"$nulls":9},8100]
["Лоток перфорированный 100*100*3000",{"$nulls":9},9856.12]
["Лоток перфорированный 50*50*3000",{"$nulls":9},20697.85]
["Манометр 100мм, ТИП КМ-22Р. М20*1,5 (0-40КРа), кл.1,5, корпус - нержавеющая сталь, механизм - медный",{"$nulls":9},10600]
["Манометр MS-100/ 0 ... 16кгс/см2/Глицерин/RU",{"$nulls":9},6552.8]
["Манометр MS-100/ 0 ... 4кгс/см2/Глицерин/RU",{"$nulls":9},13105.6]
["Манометр MS-100/ 0 ... 60кгс/см2/Глицерин/RU",{"$nulls":9},6080]
["Манометр MS-100/ 0 ... 6кгс/см2/Глицерин/RU",{"$nulls":9},6552.8]
["Манометр MS-100/-1 ... 1,5кгс/см2/Глицерин/RU",{"$nulls":9},6552.8]
["МАРК-602 (МАРК-602/1) Кондуктометр/солемер с датчиком ДП-2С",{"$nulls":9},97500]
["Маркировка и надписи",{"$nulls":9},1950]
["Миниатюрное промышленное реле; 2 перекидных контакта 8А (=24 DC)",{"$nulls":9},870]
["Модуль расширения AL2-4EYR",{"$nulls":9},4250]
["Монтажный узел для ФДА-03",{"$nulls":9},5040]
["Муфта труба-коробка 16 мм М16*1,5 IP67",{"$nulls":9},7509.42]
["Муфта труба-коробка 20 мм М20*1,5 IP67",{"$nulls":9},8823.57]
["Наконечник кабельный НКИ 1.25-5 красный (100шт)",{"$nulls":9},150]
["Наконечник кабельный НКИ 2.5-4 синий (100шт)",{"$nulls":9},400]
["Наконечник кабельный НКИ 5,5-8 кольцо 4-6 мм желтый (100шт)",{"$nulls":9},1050]
["Наконечник НШвИ 0,5-8 белый (DIN) (100шт)",{"$nulls":9},1740]
["Наконечник НШвИ2 1.5-12 черный (DIN) (100шт)",{"$nulls":9},700]
["Наконечник штыревой НШВИ 0,5-8",{"$nulls":9},70]
["Напоромер НМП-52-М2, 4 кРа",{"$nulls":9},3325.42]
["Ниппельное соединение с торцевым уплотнением HCH-14-М20*1,5-A",{"$nulls":9},400]
["Ответвитель DPT T-образный 50*50 горизонтальный",{"$nulls":9},9659]
["Отвод ОС-16-05в-G1/2-A",{"$nulls":9},1062.58]
["Отвод ОС-16-05в-М20*1,5-А",{"$nulls":9},8625.5]
["Перемычка",{"$nulls":9},5100]
["Переходник RRD правосторонний 100/50 Н50 горячеоцинкованный",{"$nulls":9},9544.83]
["Переходник М20*1,5 ( внутр.) - М27*1,5 (наружн.) ст.20",{"$nulls":9},700]
["Пост кнопочный желтый 1 аварийная кнопка 1НЗ",{"$nulls":9},6336.08]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 0,16 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},17686.79]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 0,25 кгс/см2/ PD/M/RU",{"$nulls":9},16007.61]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 1 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},16007.61]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 10 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},16007.61]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 16 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},16007.61]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 2,5 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},32015.22]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 40 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},18245.04]
["Преобразователь давления PC-28/ 0 … 60 кгс/см2/PD/M/RU",{"$nulls":9},18245.04]
["Преобразователь давления PC-28/0 … 6 МПа/PD/M20*1,5/RU",{"$nulls":9},14670]
["Преобразователь ИП34 В*02*10*12",{"$nulls":9},35200.42]
["Преобразователь разности давлений PR-28/0 … 1,6 кгс/см2/PD/C/RU",{"$nulls":9},39893.81]
["Преобразователь разности давлений PR-28/0 … 6,3 кПа/PD/C/RU",{"$nulls":9},108231.61]
["Преобразователь разности давлений PR-28/6,3...0 кПа/PD/C/RU",{"$nulls":9},36800]
["Провод монтажный МКШнг(А)-LS 10*0,5 (СегментЭнерго)",{"$nulls":9},33750]
["Провод монтажный МКЭШнг(А)-LS 2*0.5",{"$nulls":9},11264.13]
["Провод монтажный МКЭШнг(А)-LS 3*0,5 (СегментЭнерго)",{"$nulls":9},27966.95]
["Провод Н05V-K 1*0.5 VT (Лапп Руссия)",{"$nulls":9},550]
["Провод ПВС 4*0,75мм кв",{"$nulls":9},3750]
["Провод ПВС 5*1,5",{"$nulls":9},20520]
["Провод ПВСнг(А)-LS 3*1,5 (Электрокабель)",{"$nulls":9},1800]
["Провод ПВСнг(А)-LS 4*1,5 (Электрокабель)",{"$nulls":9},25731.35]
["Провод ПТГВ ХА 2*1,5",{"$nulls":9},3750.02]
["Провод ПуГВ 1*0,5 красный (Алюр)",{"$nulls":9},20]
["Провод ПУГВ 1*1 желто-зеленый",{"$nulls":9},225]
["Провод ПУГВ 1*1,5",{"$nulls":9},240]
["Провод ПУГВ 1*1,5 желто-зеленый",{"$nulls":9},1050]
["Провод ПУГВ 1*2,5 белый",{"$nulls":9},540]
["Провод ПУГВ 1*4г",{"$nulls":9},40]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 3*1.0 мм.кв (соответ.ГОСТ)",{"$nulls":9},3942.45]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 3*1.5 мм.кв (соответ.ГОСТ)",{"$nulls":9},7321.69]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 4*1,5 мм.кв (соответ. ГОСТ)",{"$nulls":9},19800]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 4*2,5 мм.кв (соответствует ГОСТ)",{"$nulls":9},3520.04]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 5*1,5 мм.кв (соответ. ГОСТ)",{"$nulls":9},9011.31]
["Провод соединительный ПВСнг(А)-LS 5*2,5 мм.кв (соответ. ГОСТ)",{"$nulls":9},8600]
["Прокладка медная 28*34*1,5",{"$nulls":9},175]
["Прокладка медная 6*12*1,5",{"$nulls":9},20]
["Прокладка медная ПМ-18*6*1,5",{"$nulls":9},1273.35]
["Профиль П-образный PSL 29*48*3000 1,5мм ",{"$nulls":9},29286.75]
["Рамка Монтажная 96*96",{"$nulls":9},720]
["Резистор ППБ-15Г-15Вт 2,2 кОм",{"$nulls":9},960]
["Решетка выпускная 125*125 RAL7035 ",{"$nulls":9},1310]
["Розетка для реле 46.52 и модуля 99.02/86.30; с раздельными контактами, 9702SPA",{"$nulls":9},375]
["Саморез по металлу 4,2*16 сверло (200шт)",{"$nulls":9},306.95]
["Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В (220V 50Hz)",{"$nulls":9},920]
["Сигнальная лампа-светодиод красная 22мм 24V DC",{"$nulls":9},760]
["Сирена 230В AC 106ДБ 1/2 ТОНА",{"$nulls":9},6767.87]
["Сосуд конденсационный СК-10-1-А",{"$nulls":9},9574.51]
["Стержень 0,5",{"$nulls":9},89.17]
["Стержень 1,0",{"$nulls":9},630]
["Струбцина М8",{"$nulls":9},7772.25]
["Счетчик импульсов СИ8-Щ1.Р",{"$nulls":9},4800]
["Термосопротивление ДТС035-50М.В3.120",{"$nulls":9},1800]
["Термосопротивление ДТС045-50М.В3.80",{"$nulls":9},3600]
["Термосопротивление ДТС045-50П.В3.320",{"$nulls":9},1620]
["Термосопротивление ДТС045-РТ100.В3.160",{"$nulls":9},1950]
["Термостат 0...60С IP30 1НО, 10А на охлаждение NCYCCOTHO",{"$nulls":9},1280]
["Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм",{"$nulls":9},6336.08]
["Трансформатор напряжения НОЛП-6 напряжением 6000/100В.",{"$nulls":9},99990]
["Трехфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛП.4-6 напряжением 6000:√3/100:√3/100:√3/100:3 В",{"$nulls":9},257550]
["Труба армированная гибкая 12мм (30м)",{"$nulls":9},10531.97]
["Труба армированная гибкая 16 мм (30м)",{"$nulls":9},11827.34]
["Труба бесшовная 14х2, ГОСТ 8734-75",{"$nulls":9},1627.12]
["Труба бесшовная 16х3, ГОСТ 8734-75",{"$nulls":9},5725.8]
["Тягонапоромер ТНМП52 -М2 +/-0,2 кПа",{"$nulls":9},2825.42]
["Угол CD 90 вертикальный внешний 100*100мм",{"$nulls":9},1203.38]
["Угол CD 90 вертикальный внешний 50*50мм",{"$nulls":9},2609.52]
["Угол CPO 90 горизонтальный 100*100мм",{"$nulls":9},925.54]
["Угол CPO 90 горизонтальный 50*50мм",{"$nulls":9},3707.78]
["Угол CS-90 вертикальный внутренний 100*100мм",{"$nulls":9},1143.31]
["Угол CS-90 вертикальный внутренний 50*50мм",{"$nulls":9},2586.06]
["Устройство подачи звукового сигнала ССП-390 d=135 (147*135*203мм, 125дБ, металл, 220В)",{"$nulls":9},4224.05]
["Фотодатчик ультрафиолетовый ФДА-03",{"$nulls":9},23364]
["Хомут 178*4,8мм белый (100шт)",{"$nulls":9},781.6]
["Хомут 2,5х120мм нейлон (100 шт. в пачке) ИЭК",{"$nulls":9},15]
["Шайба медная 21*31*1,5",{"$nulls":9},802.07]
["Шайба медная для БП01-М20*1,5 (G1/2)",{"$nulls":9},152]
["Шпилька М8*2000",{"$nulls":9},4055.09]
["Щит распределительный навесной серии \"Combox-5\" с вилками",{"$nulls":9},7580]
["Электропривод Белимо HRYD230-3",{"$nulls":9},11864.41]
["Продукция",{"$nulls":9},7700921.56]
["Автоматизированное рабочее место оператора АРМ-iROBO-WinCC",null,null,"26.51 / 26.51.7",null,null,4,null,null,0.5,830516,1,5277464.4,null,null,4292205.09,"46.90"]
["Автоматизированное рабочее место оператора АРМ-Vijeo Citect",null,null,"26.51 / 26.51.7",null,null,4,null,null,0.5,518150.2,4,7477686.5600000005,null,null,7477686.5600000005,"26.51"]
["Кабеленесущие системы ДКС-50*50*150000",null,null,"27.90",null,null,6,null,null,0.7,170225,6,4094499.26,null,null,223235,"27.90"]
["Колонка уровня двухэлектродная 630м",null,null,"27.90",null,null,6,null,null,0.7,15000,{"$nulls":4},3853414.26,"43.21"]
["Кронштейн для ПМУ-3",null,null,"27.90",null,null,6,null,null,0.7,370,{"$nulls":4},148733.88999999998,"82.1"]
["Кронштейн для рубильника ОТ",null,null,"27.90",null,null,6,null,null,0.7,1480,{"$nulls":4},836525.42,"62.0"]
["Панель №10 управления генератором Г-3",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,147563.35,{"$nulls":4},17850,"33.14"]
["Пост местного управления ПМУ-3-ХВ5",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,4820]
["Рубильник ОТ163п, в боксе",null,null,"27.90",null,null,6,null,null,0.7,36160]
["Система измерения уровня СИУ-630-КШ",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,21640]
["Устройство подготовки проб УПП",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,108500]
["Шкаф зажимов ШЗВ-60",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,15114.31]
["Щит вводной ЩВ-ABP-SE-1900*900*250",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,644067]
["Щит коммутатора ЩК-Ethernet",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,144087.06]
["Щит системы управления турбогенератором ЩСУТ-SE PREMIUM",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,1863275.64]
["Щит управления газо-импульсной очисткой ЩУ-ГИО-1000*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,254500]
["Щит управления горелкой ЩГ1-1400*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,220338]
["Щит управления горелкой ЩГ2-1400*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,220338]
["Щит управления горелкой ЩГ3-1400*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,220338]
["Щит управления горелкой ЩГ4-1400*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,220338]
["Щит управления котлом ЩУК-S7-2000*1000*400",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,974576]
["Щит управления ЩУ-8DВ-1400*800*300",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,328000]
["Щит управления электроприводами ЩУП-2000*1200*400",null,null,"26.51",null,null,4,null,null,0.5,741525]
["Услуги",{"$nulls":9},4856523.57]
["Автономная наладка и тестирование турбины",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,47043.58]
["Демонтаж, монтаж",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,4250]
["Монтаж и наладка системы контроля факела горелок котла ст.№1 по договору №83 от 08.02.17г.",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,22000]
["Наладка ГИО6",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,95000]
["Наладка системы контроля уровня в барабане котла ДКВР-2,5",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,18500]
["Наладка системы контроля уровня в барабане котла Е-1",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,10000]
["Наладочные работы автоматики вспомогательного оборудования",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,25600]
["Наладочные работы автоматики котла ДКВР-2,5",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,73000]
["Наладочные работы автоматики котла Е-1",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,9200]
["Наладочные работы Системы контроля загазованности в цехе №1 - 4 датчика, в цехе №5 - 14 датчиков",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,45000]
["Обследование систем измерения уровня в баках осадка и промывной воды КНС",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,5932.2]
["Окончательный расчёт по Договору №79 от 29.10.2015г. - Второй этап в соответствии с п. 2.1 Договора.",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,18345]
["Перелет Братск-Москва",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,12072.03]
["Перелет Воронеж-Москва-Иркутск",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,29461.02]
["Перелет Иркутск-Москва-Воронеж",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,32850.85]
["Перелет Москва-Братск",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,11266.95]
["Проезд Москва - Воронеж",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,932.2]
["Проезд такси от/до аэропорта",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,12322.04]
["Проезд такси от/до ЖД Вокзала",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,1271.19]
["Проживание сотрудника в командировке",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,47372.87]
["Пуско-наладочные работы по автоматизации и электроснабжению турбогенератора 12 МВт для Добринского",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,520762.72]
["Пусконаладочные работы. Автоматизированная Система Управления двух котлов Е-25-2,4-300 ДТ",null,null,"43.21",null,null,6,null,null,0.7,2193000]
["Разработка программного обеспечения по автоматизации и энергоснабжению турбогенератора 12 МВт для До",null,null,62,null,null,1,null,null,0.2,241525.42]
["Разработка программного обеспечения. Автоматизированная Система Управления двух котлов Е-25-2,4-300",null,null,62,null,null,1,null,null,0.2,595000]
["Ремонтные работы автоматики котла Е-1",null,null,"33.14",null,null,6,null,null,0.7,6850]
["Сервисный сбор аэропорта",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,169.49]
["Страхование при перелете",null,null,"82.1",null,null,1,null,null,0.2,1015.25]
["Техническое обслуживание и ремонт автоматизации котла ст.№1 по договору №83 от 08.02.17г.",null,null,"33.14",null,null,6,null,null,0.7,11000]
["Шеф-монтаж ГИО6",null,null,43.21,null,null,6,null,null,0.7,68000]
["Шеф-монтажные работы. Автоматизированная Система Управления двух котлов Е-25-2,4-300 ДТ ",null,null,43.21,null,null,6,null,null,0.7,256000]
["Электромонтажные работы по автоматизации и электроснабжению турбогенератора 12 МВт для Добринского",null,null,43.21,null,null,6,null,null,0.7,441780.76]
["Итого",{"$nulls":6},16849650.22,null,null,16849650.22]
[]
[]
["Ответственный:",null,"Главный бухгалтер"]
[null,null,"(должность)",null,null,null,"(подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"https://spmag.ru/docs/klassifikator-vidov-deyatelnosti-po-klassam-professionalnogo-riska"]
[]
[null,null,"http://glavkniga.ru/situations/k501750"]