{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Локальная смета"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Локальная смета","index":0,"n_rows":106,"n_cols":17,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,9,17,10],[17,11,17,12],[94,0,94,8],[93,0,93,16],[68,0,68,16],[91,0,91,8],[92,0,92,8],[17,13,17,14],[17,15,17,16],[22,8,22,9],[15,9,16,10],[15,11,16,12],[97,0,97,8],[103,2,103,8],[25,6,25,8],[28,0,28,16],[31,0,31,8],[32,0,32,8],[33,0,33,8],[34,0,34,8],[104,2,104,4],[11,13,11,16],[105,2,105,10],[24,0,26,0],[24,2,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,1,26,1],[25,5,26,5],[24,5,24,8],[24,16,26,16],[25,9,26,9],[25,10,25,12],[24,9,24,12],[24,15,26,15],[24,14,26,14],[24,13,26,13],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,0,48,8],[49,0,49,8],[35,0,35,16],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[56,0,56,8],[57,0,57,8],[50,0,50,8],[51,0,51,8],[52,0,52,8],[53,0,53,8],[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,8],[66,0,66,8],[58,0,58,8],[59,0,59,8],[60,0,60,8],[61,0,61,16],[67,0,67,8],[100,0,100,8],[95,0,95,8],[96,0,96,8],[98,0,98,8],[99,0,99,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Унифицированная форма № КС-2"]
[{"$nulls":11},"Утверждена постановлением Госкомстата России"]
[{"$nulls":11},"от 11 ноября 1999 года №100"]
[{"$nulls":13},"Код"]
[{"$nulls":12},"Форма по ОКУД",322005]
[null,"Инвестор - ",{"$nulls":10},"по ОКПО"]
[null,"Заказчик (Генподрядчик) - ОАО \"...\"",{"$nulls":10},"по ОКПО"]
[null,"Подрядчик (Субподрядчик) - ООО \"...\"",{"$nulls":10},"по ОКПО"]
[null,"Стройка - Жомопрессовое отделение"]
[null,"Объект - Видеонаблюдение и громгововорящая связь нового склада гранулированного жома"]
[{"$nulls":12},"Вид деятельности по ОКДП"]
[{"$nulls":11},"Договор подряда (контракт)","номер",20]
[{"$nulls":12},"дата","16","06",null,"2011"]
[{"$nulls":12},"Вид операции"]
[]
[{"$nulls":9},"Номер документа",null,"Дата составления",null,"Отчетный период"]
[{"$nulls":13},"с",null,"по"]
[{"$nulls":9},"1",null,"2011-12-20",null,"2011-10-01",null,"2011-12-20"]
[]
[{"$nulls":4},"АКТ"]
[{"$nulls":4},"О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ"]
[]
[null,null,"Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):",{"$nulls":5},716922.334,null,"руб."]
[]
["№ пп","Обоснование","Наименование","Ед. изм.","Кол.","Стоимость единицы, руб.",null,null,null,"Общая стоимость, руб.",null,null,null,"Т/з осн.\nраб.на ед.","Т/з осн.\nраб.\nВсего","Т/з мех. на ед.","Т/з мех.\nВсего"]
[{"$nulls":5},"Всего","В том числе",null,null,"Всего","В том числе"]
[{"$nulls":6},"Осн.З/п","Эк.Маш","З/пМех",null,"Осн.З/п","Эк.Маш","З/пМех"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["                           Раздел 1. Разработка технической документации"]
[1,"СБЦ9-5-1-3","Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов Sч, часть проектной документации: ИО","разработка проектной документации",2,1830000,null,null,null,3660000]
[2,"СБЦ9-5-1-4","Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов Sч, часть проектной документации: ТО","разработка проектной документации",1,4380000,null,null,null,4380000]
["  Итого Поз. 1-2",{"$nulls":8},8040000]
["  Всего с учетом \"Коэффициент деноминации ПЗ=0,001; ОЗП=0,001; ЭМ=0,001; ЗПМ=0,001; МАТ=0,001\"",{"$nulls":8},8040]
["  Инфляция по Воронежской области 2001г - 1 кв. 2011г. (Письмо Минрегиона России\r\nN 4511-кк/08 от 02 марта 2011 г.) 452%",{"$nulls":8},36340.8]
["  Итого по разделу 1. Разработка технической документации",{"$nulls":8},44380.8]
["                           Раздел 2. Монтажные работы"]
[3,"ФЕРм11-03-001-01","Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5","шт.",13,6.16,5.15,null,null,80.08,66.95,null,null,0.52,6.76]
[4,"ФЕРм11-06-001-01","Щит, масса, кг, до: 50","шт.",1,154.77,45.58,10.76,0.54,154.77,45.58,10.76,0.54,5.15,5.15,0.07,0.07]
[5,"ФЕРм11-08-001-01","Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником","100 концов",1.3,157.33,113.68,null,null,204.53,147.78,null,null,11.3,14.69]
[6,"ФЕРм11-04-005-01","Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3","шт.",3,323.62,181.19,98.18,5.81,970.86,543.57,294.54,17.43,20.2,60.6,0.95,2.85]
[7,"ФЕРм11-04-008-01","Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5","шт.",1,9.63,8.88,0.75,null,9.63,8.88,0.75,null,1.03,1.03,0.01,0.01]
[8,"ФЕРм11-06-002-01","Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных","100 м",1.3,115.26,102.71,null,null,149.84,133.52,null,null,9.27,12.05]
[9,"ФЕРм08-04-744-08","Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: 1","100 м",8,471.29,341.87,23.01,1.62,3770.32,2734.96,184.08,12.96,35.5,284,0.19,1.52]
["  Монтаж оборудования:"]
["    Итого Поз. 3-5, 8",{"$nulls":8},589.22,393.83,10.76,0.54,null,38.65,null,0.07]
["    Накладные расходы 80% ФОТ (от 394,37)",{"$nulls":8},315.5]
["    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 394,37)",{"$nulls":8},236.62]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":8},1141.34,{"$nulls":4},38.65,null,0.07]
["  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:"]
["    Итого Поз. 6-7",{"$nulls":8},980.49,552.45,295.29,17.43,null,61.63,null,2.86]
["    Накладные расходы 92% ФОТ (от 569,88)",{"$nulls":8},524.29]
["    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 569,88)",{"$nulls":8},370.42]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":8},1875.2,{"$nulls":4},61.63,null,2.86]
["  Электромонтажные работы на других объектах:"]
["    Итого Поз. 9",{"$nulls":8},3770.32,2734.96,184.08,12.96,null,284,null,1.52]
["    Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 747,92)",{"$nulls":8},2610.52]
["    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 747,92)",{"$nulls":8},1786.15]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":8},8166.99,{"$nulls":4},284,null,1.52]
["  Итого",{"$nulls":8},11183.53,{"$nulls":4},384.28,null,4.45]
["  Инфляция по Воронежской области 2001г - 1 кв. 2011г. (Письмо Минрегиона России\r\nN 4511-кк/08 от 02 марта 2011 г.) 452%",{"$nulls":8},50549.56]
["  Итого по разделу 2 Монтажные работы",{"$nulls":8},61733.09,{"$nulls":4},384.28,null,4.45]
["                           Раздел 3. Пуско-наладочные работы"]
[10,"ФЕРп02-01-001-03","Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10","система",4,921.99,921.99,null,null,3687.96,3687.96,null,null,65,260]
["  Итого Поз. 10",{"$nulls":8},3687.96,3687.96,null,null,null,260]
["  Накладные расходы 65% ФОТ (от 3 687,96)",{"$nulls":8},2397.17]
["  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 687,96)",{"$nulls":8},1475.18]
["  Инфляция по Воронежской области 2001г - 1 кв. 2011г. (Письмо Минрегиона России\r\nN 4511-кк/08 от 02 марта 2011 г.) 452%",{"$nulls":8},34172.6]
["  Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы",{"$nulls":8},41732.91,{"$nulls":4},260]
["                         Оборудование"]
[11,"Спецификация № 1","Системный блок Asus Intel Core2Duo  2.8 /2048 Mb / 500 Gb/SVGA 1024 Mb/Win 7 Pro/мышь/клавиатура","шт.",1,25570,null,null,null,25570]
[12,"Спецификация № 1","Жесткий диск 2 Tb Seagate Barracuda XT ST32000641AS, SATAII, 7200rpm, 64M cache","шт.",3,3500,null,null,null,10500]
[13,"Спецификация № 1","Цифровая система видеонаблюдения GeoVision GV-1480A-16 Combo, 16 камер, 16 аудио каналов, PCI-E, 400 кадров/сек запись, 400 кадров/сек отображение","шт.",1,20553,null,null,null,20553]
[14,"Спецификация № 1","Видеокамера XVI EDN532Z-IR День/Ночь 600твл 1/3 Sony Super HAD II CCD, 0.01(без ИК)Lux, F2.8-11mm 12V 0.8А, чувствительная к ИК, вывод провода через кронштейн, ZOOM объектив F2.8-11mm","шт.",10,11129,null,null,null,111290]
[15,"Спецификация № 1","ТВ LED 40\" Samsung UE40C5000QW, 1920*1080, 16:9, 4HDMI/RCA/RGB/SCART/VGA, DLNA/2USB2.0/CI, JPEG/MP3/MPEG4/MKV, подставка поворотная, черный","шт.",3,31900,null,null,null,95700]
[16,"Спецификация № 1","Разъем BNC RG-59 Центр.жила - под винт, прямой, с пружиной","шт.",10,25,null,null,null,250]
[17,"Спецификация № 1","Кабель КВК-В-2 2*0.5 для СКД и видеонабл. (коаксиал+ питание 2*0.5) для внутр.проводки, бухта 200 м","м.",420,21,null,null,null,8820]
[18,"Спецификация № 1","Кабель UTP level 5E, внутренний","м.",90,10.35,null,null,null,931.5]
[19,"Спецификация № 1","Удлинитель KVM  CE-250   VGA/SVGA+KBD+MOUSE PS2, 150м,  по витой паре","шт.",3,8866,null,null,null,26598]
[20,"Спецификация № 1","Блок питания ББП-80 (исп.1) в корпусе под АКБ 17 Ач. Uвх. AC 80-264 V, U Uвх. AC 80-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2 V, 8A (ном.). Габаритные размеры: 288х298х78мм","шт.",2,2600,null,null,null,5200]
[21,"Спецификация № 1","Аккумулятор 12V  18АЧ необслуживаемый, 180*77*168, 6.5kg","шт.",2,1220,null,null,null,2440]
[22,"Спецификация № 1","ИБП INELT Intelligent 1000LT2 напр.синус,мощн.600Вт, вр.раб. до 10ч.ИБП(UPS)NELT Intelligent LT2 мощностью 500-1000ВА. Линейно-интерактивный ИБП с синусоидальным выходным напряжением.","шт.",1,8959,null,null,null,8959]
[23,"Спецификация № 1","Аккумулятор 12V 100АЧ, необслуживаемый, 330*173*220, 31кг","шт.",2,6854,null,null,null,13708]
[24,"Спецификация № 1","Переговорное устройство громкой связи Тема-А11.20 со встроенным микрофоном пластиковый корпус 10Вт","шт.",2,6737.29,null,null,null,13474.58]
[25,"Спецификация № 1","Переговорное устройство громкой связи Tema-20-A11.20-m65 со встроенным микрофоном пластиковый корпус 20Вт","шт.",1,10042.37,null,null,null,10042.37]
[26,"Спецификация № 1","Переговорные устройства громкой связи УОСС-1","шт.",1,3186.44,null,null,null,3186.44]
[27,"Спецификация № 1","10КЗ-4 Колонка звуковая 10 Вт, 150-12500 Гц, 30, 100, 120 В","шт.",4,1483.05,null,null,null,5932.2]
[28,"Спецификация № 1","Монтажный кабель МКЭШ 2х0,75","м.",130,25.95,null,null,null,3373.5]
[29,"Спецификация № 1","Провод ПВС 3х0,75","м.",130,14.45,null,null,null,1878.5]
[30,"Спецификация № 1","Провод ПВС 2х4","м.",30,40.75,null,null,null,1222.5]
[31,"Спецификация № 1","Щит питания ЩП ","шт.",1,51984.91,null,null,null,51984.91]
[32,"Спецификация № 1","Монтажные изделия и кабеленесущие системы ДКС.","комп",1,38100,null,null,null,38100]
["  Итого Поз. 11-32",{"$nulls":8},459714.5]
["  Итого по оборудованию",{"$nulls":8},459714.5]
["ИТОГИ ПО СМЕТЕ:"]
["  Итого по разделу 1 Проектные работы",{"$nulls":8},44380.8]
["  Итого по разделу 2 Монтажные работы",{"$nulls":8},61733.09,{"$nulls":4},384.28,null,4.45]
["  Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы",{"$nulls":8},41732.91,{"$nulls":4},260]
["  Итого по оборудованию",{"$nulls":8},459714.5]
["  Итого",{"$nulls":8},607561.3,{"$nulls":4},644.28,null,4.45]
["  НДС 18%",{"$nulls":8},109361.034]
["  ВСЕГО по АКТУ",{"$nulls":8},716922.334,{"$nulls":4},644.28,null,4.45]
[]
[]
[null,null,"Сдал Директор ООО \"...\" _____________ ... А. В."]
[]
[null,null,"Принял Исполнительный директор ОАО \"...\" ________________ ...И. Д."]