| #### ООО «Сервисные услуги» ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ #### Электрика отдела главного #### инженера службы начальника производства « » 200 г. № | #### УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Сервисные услуги» М.В. Панов « » 200 г |
| --- | --- |

- Общие положения

  - Электрик отдела главного инженера службы начальника производства (далее – электрик) относится к категории рабочих.

  - Назначение на должность электрика и освобождение от нее производиться приказом директора ООО «Сервисные услуги» (далее предприятие), по представлению главного инженера.

  - Электрик подчиняется непосредственно энергетику.

  - Электрик должен иметь группу безопасности не ниже 4, до 1000 В.

  - Электрик должен знать: технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования, устройство и принцип действия приборов и оборудования; правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений; характерные виды повреждений и способы их устранения; организацию и технологию производства электромонтажных работ; основы электротехники, радиотехники, телемеханики; передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию электроустройств и оборудования; нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии; стандарты предприятия и методологические инструкции по качеству в части, касающейся его деятельности; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии.

- Должностные обязанности

Электрик:

  - Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.

  - Производит монтаж новых электрических сетей.

  - Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графика ППР.

  - Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устранению.

  - Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и обслуживание трансформатора ТП-2 и электрических сетей предприятия.

  - Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.

  - Соблюдает правила внутреннего распорядка цеха и режима работы.

  - Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности согласно действующих инструкций.

- Права

Электрик имеет право:

  - Вносить на рассмотрение главного инженера и руководителей структурных подразделений предложения по улучшению электрического обслуживания предприятия и его подразделений, по улучшению технологических процессов, усовершенствованию оснастки, оборудования, повышению эстетики труда.

  - Требовать обеспечения нормальных условий труда.

  - Получать от энергетика информацию и инструктаж в части появления новых видов работ на участке.

  - Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

  - Требовать обеспечения спецодеждой согласно действующих норм.

  - Вносить свои предложения по улучшению технологических процессов, усовершенствованию оснастки, оборудования, повышению эстетики труда.

- Ответственность

Электрик отвечает за:

  - Правильную эксплуатацию оборудования в части эл. безопасности.

  - Своевременное и качественное выполнение планово-предупредительного ремонта, за простой оборудования, произошедший по его вине.

  - Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

  - Чистоту и порядок на рабочем месте.

  - Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

  - Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

- Взаимосвязи

Электрик взаимодействует:

С операторами станков, наладчиками станков с ПУ, мастерами смены, энергетиком, главным инженером, начальником производства по вопросам связанным с его должностными обязанностями.

- Квалификационные требования

На должность электрика назначается лицо, имеющее начальное профессиональное или среднее-специальное образование  по данной специальности со стажем работы не менее 1 года.

РАЗРАБОТАЛ

### Менеджер по персоналу								М.В. Орехова

СОГЛАСОВАНО

Начальник производства                                                                  			В.П. Лебедев

«___»______________200 г

Главный инженер									В.В. Деменев.

«___»______________200 г

С должностной инструкцией ознакомлен:

«___»______________200  г